2.1. Предмет закупки

Услуги по калибровке, тарировке и последующем ремонте (при необходимости) гидравлического индикатора веса ГИВ-6 подразумевают проверку технического состояния, определение погрешностей и получение заключения о соответствии к применению прибора ГИВ-6 при капитальном ремонте скважин.

2.2. Объем услуг

2.2.1. Произвести калибровку комплекта ГИВ-6 на оборудовании марки KABID-PRESS с поверенным эталонным манометром или его аналогах, соответствующих требованиям методики калибровки ГИВ-6.

2.2.2. Произвести тарировку комплекта на поверенной разрывной машине Р-50 или его аналогах согласно методике по калибровке ГИВ-6.

2.2.3. Произвести расчеты по определению погрешности и неопределённости измерений, оформить сертификат и протокол калибровки с заключениями о соответствии к применению прибора ГИВ-6.

2.2.4. Выполнить ремонтные работы для устранения неисправностей, выявленных в индикаторе веса ГИВ-6.

2.2.5. Количество – 1 комплект.

2.3. Сроки оказания услуг

2.3.1. Срок оказания услуг с даты подписания Договора по 31 декабря 2026 года.

Примечание: приборы будут отправляться на калибровку поэтапно.

2.3.2. Услуги по калибровке/тарировке должны выполняться по предварительной заявке в течение 60 календарных дней с момента ее подачи.

За дополнительной информацией обращаться в отдел геологии и разработки ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz», тел.: +7-7172-79-84-66 (вн.0562), эл. почта: p.shulga@epqg.kz

2.1. Сатып алу мәні

ГСИ-6 гидравликалық салмақ индикаторын калибрлеу, дәлдік белгілеу және кейіннен жөндеу (қажет болған жағдайда) жөніндегі қызметтер техникалық жай-күйін тексеруді, қателіктерді анықтауды ұңғымаларды күрделі жөндеу кезінде ГСИ -6 құралын қолдануға сәйкестігі туралы қорытынды алуды білдіреді.

2.2. Қызметтер көлемі

2.2.1. ГСИ-6 калибрлеу әдістемесіне сәйкес сенімді эталондық манометрмен KABID-PRESS-те ГСИ-6 жиынтығын калибрлеуді жүргізу.

2.2.2. ГСИ-6 калибрлеу әдістемесіне сәйкес жиынтықты Р-50 сенімді жару машинасында дәлдік белгілеу жүргізу.

2.2.3. Өлшемдердің қателігі мен белгісіздігін анықтау бойынша есептеулер жүргізу, ГСИ-6 құралын қолдануға сәйкестігі туралы қорытындылармен сертификат пен тексеру хаттамасын ресімдеу.

2.2.4. ГСИ-6 салмағының индикаторында анықталған ақаулықтарды жою үшін жөндеу жұмыстарын орындау.

2.2.5. Саны - 1 жиынтық.

2.3. Қызметтерді көрсету мерзімдері

2.3.1. Қызметтерді көрсету мерзімі Шартқа қол қойылған күннен бастап 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін.

2.3.2. Калибрлеу/ дәлдік белгілеу жөніндегі қызметтер алдын ала өтінім бойынша оны берген сәттен бастап күнтізбелік 60 күн ішінде орындалуы тиіс.

Ескерту: аспаптар дәлдік белгілеуге кезең-кезеңімен жіберіледі.

Қосымша ақпарат алу үшін «QazaqGaz барлау және өндіру» ЖШС геология және игеру бөліміне хабарласыңыз, тел.: +7-7172-79-84-66 (ішкі нөмері 0562), эл. пошта: p.shulga@epqg.kz