2.1. Предмет закупки

Услуги по калибровке, тарировке электронного индикатора веса ИВЭ-50 подразумевает проверку технического состояния, определение погрешностей и получение заключения о соответствии к применению прибора ИВЭ-50 при капитальном ремонте скважин.

2.2. Объем услуг

2.2.1. Определение погрешности измерения силы натяжения каната силоизмерительной машине на номинальную нагрузку не менее 50 тс согласно методике поверки.

2.2.2. Определение погрешности измерения параметров на калибраторе токовой петли Fluke 705 или его аналогах согласно методике поверки.

2.2.3. Произвести расчеты по определению погрешности и неопределённости измерений, оформить сертификат и протокол поверки с заключениями о соответствии к применению прибора ИВЭ-50.

2.2.4. Количество – 2 комплекта.

2.3. Сроки оказания услуг

2.3.1 Срок оказания услуг с даты подписания Договора по 31 декабря 2026 года.

2.3.2. Услуги по калибровке/тарировке должны выполняться по предварительной заявке в течение 60 календарных дней с момента ее подачи.

Примечание: приборы будут отправляться на калибровку поэтапно.

За дополнительной информацией обращаться в отдел геологии и разработки ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz», тел.: +7-7172-79-84-66 (вн.0562), эл. почта: p.shulga@epqg.kz

2.1. Сатып алу мәні

ЭСИ-50 электрондық салмақ индикаторын калибрлеу, дәлдік белгілеу жөніндегі қызметтер техникалық жай-күйін тексеруді, қателіктерді анықтауды және ұңғымаларды күрделі жөндеу кезінде

ЭСИ-50 құралын қолдануға сәйкестігі туралы қорытынды алуды білдіреді.

2.2. Қызметтер көлемі

2.2.1. Тексеру әдістемесіне сәйкес номиналды жүктемеге 50 тк кем емес күш өлшегіш машинада арқанның керілу күшін өлшеу қателігін анықтау.

2.2.2 Тексеру әдістемесіне сәйкес Fluke 705 ток циклінің калибраторындағы параметрлерді өлшеу қателігін анықтау.

2.2.3. Өлшемдердің қателігі мен белгісіздігін анықтау бойынша есептеулер жүргізу, ЭСИ-50 құралын қолдануға сәйкестігі туралы қорытындылармен сертификат пен тексеру хаттамасын ресімдеу.

2.2.4. Саны - 2 жиынтық.

2.3. Қызметтерді көрсету мерзімдері

2.3.1. Қызметтерді көрсету мерзімі Шартқа қол қойылған күннен бастап 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін.

2.3.2. Калибрлеу/ дәлдік белгілеу жөніндегі қызметтер алдын ала өтінім бойынша оны берген сәттен бастап күнтізбелік 60 күн ішінде орындалуы тиіс.

Ескерту: аспаптар дәлдік белгілеуге кезең-кезеңімен жіберіледі.

Қосымша ақпарат алу үшін «QazaqGaz барлау және өндіру» ЖШС геология және игеру бөліміне хабарласыңыз, тел.: +7-7172-79-84-66 (ішкі нөмері 0562), эл. пошта: p.shulga@epqg.kz